## Trang_tính1
Công ty:……………
Địa chỉ:
Số điện thoại: ……………
Mail:………………….
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh hải Dương
Công ty:……………………………. Chúng tôi xin gủi tới quý khách hàng báo giá như sau
STT | Mã kê khai Giá | Mã sản phẩm | TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Hạn sử dụng | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Nước cấp giấy CFS | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào bán | Giá kê khai (trên cổng BYT) | Chi phí các dịch vụ liên quan (VNĐ) (1) | Thuế phí, lệ phí nếu có (VNĐ) (2) | Thành tiền (VNĐ) | Thông số kỹ thuật chung (Hoạc tương đương, tốt hơn) | Ghi chú
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 |  |  | 1 | 4: Quả lọc máu HDF Online; 21: `+ Chất liệu màng: polysulfone + Diện tích màng: 1,6 – 1,8 m2 + Hệ số siêu lọc: 55-60 Kuf (ml/h x mmHg) + Phương pháp tiệt trùng hơi nước Inline + Thể tích mồi ≥110ml
2 |  |  | 2 | 4: Dây lọc máu HDF Online; 21: `+ Bộ dây máy gồm: dây động mạch, dây tĩnh mạch, dây safeline và cảm biến áp lực. + Không chứa DEHP + Thể tích làm đầy ≥130ml + Tiệt trùng + Tương thích với máy HDF online 5008S Fresenius Đức
3 |  |  | 3 | 4: Quả Diasafe Plus dùng cho HDF Online; 21: `+ Chất liệu màng: Polysulfone + Diện tích màng: ≥ 2,2 m2 + Thông số lọc ≥ 5ml/min mnHg + Chất liệu vỏ: polypropylene + Chất liệu 2 đầu (nắp): Polyurethane + Tương thích với máy HDF online 5008S Fresenius Đức
Hàng hóa: Hàng mới 100% nguyên quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn Hãnh sản xuất.
Thời gian giao hàng từ 2 đến 4 ngày từ khi nhận được dự trù gọi hàng
| Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương |  |  | 9: 8
Phương thức thanh toán: Theo quy định hiện hành bên mua
Hinhg thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoạch chuyển khoản qua ngân hàng.
Thời hạn hiệu lực báo giá : 90 ngày kể từ ngày ký (Thời hạn thực hiện HĐ 12 tháng)
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị đã thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị hàng hóa hoặc toàn bộ thiết bị y tế, chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp khi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí nếu có cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị y tế đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam đã phân bỏ vào đơn giá của thiết bị y tế