## Trang_tính1
PHỤ LỤC 1 (Kèm theo Công văn số 931 ngày 04 tháng 10 năm 2023 của phòng Vật Tư - TBYT)
STT | Mã kê khai Giá | Mã sản phẩm | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Hạn sử dụng | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Nước cấp giấy CFS | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào bán | Giá kê khai (trên cổng BYT) | Chi phí các dịch vụ liên quan (VNĐ) (1) | Thuế phí, lệ phí nếu có (VNĐ) (2) | Thành tiền (VNĐ) | Thông số kỹ thuật chung (Hoạc tương đương, tốt hơn) | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 |  |  | Cuvet | [16 empty] | Cuvettes dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch và tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
2 |  |  | Đầu côn hút mẫu | [16 empty] | Đầu hút dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch và tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
3 |  |  | IVD rửa | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Nước muối sinh lý có đệm phosphat, chứa natri azit (< 0,1%) và chất hoạt động bề mặt, tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
4 |  |  | IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Bao gồm: Thuốc thử Axít: 0,5% hydrogen peroxide 0,1 N nitric acid; Thuốc thử Bazơ: < 0,25 N sodium hydroxide và surfactant Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
5 |  |  | IVD rửa | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Thành phần: ~52,5 g/L sodium hypochlorite, tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
6 |  |  | IVD rửa | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Thành phần chứa: natri hydroxide 0,4 N, tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
7 |  |  | IVD rửa | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Thành phần bao gồm: Natri hypochlorite (0,5%); natri hydroxide (< 0,5%); pH 11,0; tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
8 |  |  | IVD phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Thành phần chứa: sodium hydroxide 0,4 N; tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
9 |  |  | Hóa chất xác định định tính kháng thể IgM kháng lại kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Phát hiện kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B (HBc IgM) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
10 |  |  | Hóa chất xác định định tính kháng thể toàn phần kháng lại kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Phát hiện kháng thể toàn phần kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B (HBV) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
11 |  |  | Hóa chất xác định định tính kháng thể kháng kháng nguyên vi rút viêm gan B | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Phát hiện kháng thể với kháng nguyên e của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12 |  |  | Hóa chất xác định định tính và định lượng kháng thể toàn phần kháng lại kháng nguyên bề mặt viêm gan B | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Phát hiện kháng thể toàn phần kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương người.; Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
13 |  |  | Hóa chất xác định định tính kháng thể IgG kháng lại vi rút viêm gan C | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Phát hiện kháng thể Immunoglobulin G (IgG) kháng vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
14 |  |  | Hóa chất xác định định lượng FT4 trong huyết thanh hoặc huyết tương người | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Định lượng thyroxine tự do (FT4) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
15 |  |  | Hóa chất xác định định lượng T3 trong huyết thanh người | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Định lượng triiodothyronine (T3) trong huyết thanh và huyết tương. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
16 |  |  | Hóa chất xác định định lượng TSH | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Định lượng hoóc –môn kích thích tuyến giáp (TSH, thyrotropin) trong huyết thanh. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
17 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn A | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm: T3, FT4. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
18 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn B | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm: TSH. Sau khi hoàn nguyên, các chất phân tích nồng độ thấp hoặc cao được liệt kê trong Mục đích sử dụng trong huyết thanh ngựa có sodium azide (<0,1%), chất bảo quản và chất ổn định protein Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
19 |  |  | Cốc đựng mẫu | [16 empty] | Cóng đựng mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch và tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
20 |  |  | Hóa chất xác định định tính kháng nguyên viêm gan B | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Phát hiện kháng nguyên e vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
21 |  |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Được sản xuất từ huyết thanh người. - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2–8° C. - Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 °C Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
22 |  |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, VIROTROL II, Nhóm B | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Được sản xuất từ huyết thanh người. - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2–8° C - Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 °C Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
23 |  |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, VIROTROL III, Nhóm A, 1 x 5 mL | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Được sản xuất từ huyết thanh người. - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8° C - Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 °C Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
24 |  |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, VIROTROL IV, 1 x 5 mL | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Được sản xuất từ huyết thanh người. - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2–8° C - Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 °C Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
25 |  |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, VIROCLEAR, 1 x 5 mL | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Được sản xuất từ huyết thanh người. - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2–8° C - Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 °C Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
26 |  |  | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng nguyên Hepatitis B e (HBeAg) | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Được sản xuất từ huyết thanh người. - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2–8° C - Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 °C Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
27 |  |  | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm miễn dịch cao cấp 3 mức | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Dạng đông khô tăng độ ổn định, 100% huyết thanh người - Bảo quản nhiệt độ từ 2-8 °C - Ổn định trong vòng 7 ngày ở nhiệt độ từ 2-8 °C Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
28 |  |  | Hóa chất xác định định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Phát hiện kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
29 |  |  | Hóa chất xác định định tính đồng thời kháng nguyên p24 của virus và kháng thể kháng virus | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Xác định định tính đồng thời kháng nguyên p24 của vi rút và kháng thể kháng vi rút HIV trong huyết thanh và huyết tương người. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
30 |  |  | Hóa chất xác định định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
31 |  |  | Hóa chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Quantitative HBsAg | [5 empty] | ≥ 45 ngày | [10 empty] | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Quantitative HBsAg (QHBs) Gồm các nồng độ khác nhau của huyết tương người đã được tái hấp thụ canxi với HBsAg có chất bảo quản Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur XPT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương