## PL
Phụ lục (kèm theo Công văn số:475/BV-VTTBYT ngày 28 / 5 /2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương)
STT | Mã kê khai Giá | Mã sản phẩm | TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Hạn sử dụng | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Nước cấp giấy CFS | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào bán | Giá kê khai (trên cổng BYT) | Chi phí các dịch vụ liên quan (VNĐ) (1) | Thuế phí, lệ phí nếu có (VNĐ) (2) | Thành tiền (VNĐ) | Thông số kỹ thuật chung | Mã HS
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Phụ lục 1: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN GÓI THẦU "HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU SỬ DỤNG TRÊN MÁY COBAS C702 (NĂM 2024-2025)"
1 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Albumin; 7: 750 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 30; 21: Khoảng đo: Từ ≤2 ‑ ≥60 g/L.
2 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm GPT/ALT; 7: 1100 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 80; 21: Khoảng đo Từ ≤5 - ≥700 U/L
3 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm amylase; 7: 750 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương/nước tiểu Từ ≤3 ‑ ≥1500 U/L.
4 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm GOT/AST; 7: 1100 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 80; 21: Khoảng đo Từ ≤5 ‑ ≥700 U/L
5 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp; 7: 500 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 16; 21: Khoảng đo Từ ≤1.2‑ ≥236 µmol/L
6 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần; 7: 600 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 13; 21: Khoảng đo BILT3, ACN 8712: Từ ≤2.5 ‑ ≥550 µmol/L SBIL3, ACN 8711 (STAT): Từ ≤2.5 ‑ ≥650 µmol/L
7 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CRP; 7: 5 x 1 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 3; 21: Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc Ferritin người CRP người ASLO cừu Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
8 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CK-MB; 7: 3 x 1 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: C; 14: Hộp; 15: 4; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc CK‑MM người CK‑MB người, tái tổ hợp Thành phần không phản ứng: Chất ổn định
9 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol; 7: 3 x 1 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 5; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
10 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Myoglobin; 7: 3 x 1 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: C; 14: Hộp; 15: 3; 21: Thành phần phản ứng: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc Myoglobin người Thành phần không phản ứng: Albumin huyết thanh bò, chất bảo quản và chất ổn định
11 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin (microalbumin); 7: 5 x 1 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 4; 21: Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc Albumin huyết thanh người α1‑Microglobulin nước tiểu người Immunoglobulin G huyết thanh người Protein toàn phần huyết thanh người/huyết thanh cừu Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
12 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Ca (Calci); 7: 2250 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương Từ ≤0.20 ‑ ≥5.0 mmol/L Nước tiểu: Từ ≤0.20 ‑ ≥7.5 mmol/L
13 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa; 7: 12 x 3 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 4; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.
14 |  |  |  | 4: Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng; 7: 2 x 1.8 L; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 15; 21: Acid citric monohydrate: 310 mmol/L; đệm; chất tẩy
15 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol; 7: 2100 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 3 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 21; 21: Khoảng đo Từ ≤ 0.1 ‑ ≥20.7 mmol/L
16 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm CK; 7: 800 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 3 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 12; 21: Khoảng đo Từ ≤7 ‑ ≥2000 U/L
17 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm CK-MB; 7: 600 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 3 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: C; 14: Hộp; 15: 12; 21: Khoảng đo Từ ≤ 3‑ ≥2000 U/L
18 |  |  |  | 4: Điện cực xét nghiệm Clorid; 7: 1 cái; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 3; 21: Điện cực clo
19 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Creatinine plus; 7: 600 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 3 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 150; 21: Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương Từ ≤5 ‑ ≥2700 µmol/L Nước tiểu: Từ ≤ 100‑ ≥54000 µmol/L
20 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm CRP; 7: 500 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 3 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 25; 21: Khoảng đo Từ ≤ 0.6 ‑ ≥350 mg/L (≤5.7‑ ≥3332 nmol/L)
21 |  |  |  | 4: Chất phụ gia buồng ủ sử dụng trong máy xét nghiệm sinh hóa; 7: 96 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 40; 21: Chất tẩy
22 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm GGT; 7: 1200 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 3 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 4; 21: Khoảng đo Từ ≤ 3‑ ≥1200 U/L
23 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Glucose; 7: 2200 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 40; 21: Khoảng đo Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy Từ ≤ 0.11‑ ≥41.6 mmol/L
24 |  |  |  | 4: Đèn halogen; 7: 1 cái; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Not Applicable; 14: Hộp; 15: 8; 21: Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy sinh hóa - 12V/50W
25 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol; 7: 500 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 35; 21: Khoảng đo Từ ≤ 0.08 ‑ ≥3.88 mmol/L
26 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Fe (Sắt); 7: 750 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 10; 21: Khoảng đo Từ ≤0.90‑ ≥179 µmol/L
27 |  |  |  | 4: Dung dịch vệ sinh điện cực chọn lọc ion, cốc pha loãng và ống; 7: 5 x 100 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 5; 21: Natri hydroxide 3 mol/L Dung dịch natri hypochlorite (< 2 % clo hoạt tính)
28 |  |  |  | 4: Chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm điện giải; 7: 2 x 2 L; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 20; 21: Chất pha loãng mẫu xét nghiệm điện giải natri, kali, clo
29 |  |  |  | 4: Dung dịch kiểm soát điện thế điện cực; 7: 2 x 2000 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 35; 21: Đệm HEPES: 10 mmol/L Triethanolamine: 7 mmol/L Natri chloride: 3.06 mmol/L Natri acetate: 1.45 mmol/L Kali chloride: 0.16 mmol/L
30 |  |  |  | 4: Dung dịch cung cấp một điện thế tham chiếu.cho xét nghiệm điện giải; 7: 500 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 35; 21: 1 mol/L kali chloride
31 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức cao; 7: 10 x 3 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 5; 21: 160 mmol/L Na+ , 7 mmol/L K + , 120 mmol/L Cl
32 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức thấp; 7: 10 x 3 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 5; 21: 120 mmol/L Na+ , 3 mmol/L K + , 80 mmol/L Cl
33 |  |  |  | 4: Điện cực xét nghiệm Kali; 7: 1 cái; 9: ISO 13485; 10: ≥ 12 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 3; 21: Điện cực kali
34 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Lactat; 7: 225 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 12; 21: Giới hạn phát hiện dưới của xét nghiệm ≤0.2 mmol/L (1.8 mg/dL)
35 |  |  |  | 4: Điện cực xét nghiệm Natri; 7: 1 cái; 9: ISO 13485; 10: ≥ 12 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 3; 21: Điện cực Natri
36 |  |  |  | 4: Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng; 7: 119 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng; 13: A; 14: Hộp; 15: 10; 21: HCl 200 mmol/L
37 |  |  |  | 4: Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa; 7: 102 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 40; 21: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy
38 |  |  |  | 4: Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng; 7: 2 x 1.8 L; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 30; 21: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L, 4 %; chất tẩy
39 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa ngưỡng bình thường; 7: 20 x 5 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: C; 14: Hộp; 15: 5; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.
40 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa ngưỡng bệnh lý.; 7: 20 x 5 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: C; 14: Hộp; 15: 5; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.
41 |  |  |  | 4: Cóng ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng; 7: 56 cái; 9: ISO 13485; 10: ≥ 12 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 1; 21: Sử dụng cho các máy phân tích để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng.
42 |  |  |  | 4: Dung dịch 1 rửa cho kim hút mẫu; 7: 12 x 20 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 12; 21: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L
43 |  |  |  | 4: Dung dịch 2 rửa cho kim hút mẫu; 7: 12 x 20 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 12; 21: Đệm; chất tẩy
44 |  |  |  | 4: Chất pha loãng mẫu xét nghiệm sinh hóa; 7: 119 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 14; 21: NaCl 9 %
45 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương; 7: 700 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 45; 21: Khoảng đo Từ ≤ 2.0 ‑ ≥120 g/L
46 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid; 7: 800 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 45; 21: Khoảng đo Từ ≤ 0.1 ‑ ≥10.0 mmol/L
47 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Transferrin; 7: 500 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 8; 21: Khoảng đo Từ ≤ 2.2 ‑ ≥35.0 mg/L
48 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Acid uric; 7: 1000 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 8; 21: Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương: Từ ≤0.2 ‑ ≥25.0 mg/dL (≤11.9‑ ≥1487 μmol/L) Nước tiểu: Từ ≤2.2 ‑ ≥275 mg/dL (≤131‑ ≥16362 μmol/L)
49 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Ure; 7: 1900 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 42; 21: Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương Từ ≤ 0.5‑ ≥40 mmol/L; Nước tiểu: Từ ≤ 1‑ ≥2000 mmol/L
50 |  |  |  | 4: Điện cực tham chiếu xét nghiệm Natri, Kali, Clorid; 7: 1 cái; 9: ISO 13485; 10: ≥ 12 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: A; 14: Hộp; 15: 3; 21: Điện cực tham chiếu xét nghiệm Natri, Kali, Clorid
51 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol; 7: 500 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 35; 21: Khoảng đo Từ ≤ 0.10 ‑ ≥14.2 mmol/L
52 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Myoglobin; 7: 150 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: C; 14: Hộp; 15: 3; 21: Khoảng đo Từ ≤15 ‑ ≥500 µg/L
53 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng myoglobin; 7: 2 x 3 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: C; 14: Hộp; 15: 2; 21: Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc Myoglobin người Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản.
54 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Vancomycin; 7: 150 test; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: B; 14: Hộp; 15: 5; 21: Khoảng đo: Từ ≤ 4.0 ‑ ≥80.0 μg/mL (≤ 2.76‑ ≥55.2 μmol/L)
55 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm phenobarbital, phenytoin, theophyllin; 7: A-F: 6x5 ml Dil: 1x10 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: C; 14: Hộp; 15: 2; 21: Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học (thuốc điều trị). Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
56 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Theophylline, tobramycin; 7: L1: 2x5 ml L2: 2x5 ml L3: 2x5 ml; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: C; 14: Hộp; 15: 2; 21: Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định.
Phụ lục 2: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN GÓI THẦU "HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU SỬ DỤNG TRÊN MÁY COBAS C501 (NĂM 2024-2025)"
1 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm amylase; 7: 300 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 4; 21: Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương/nước tiểu Từ ≤3 ‑ ≥1500 U/L
2 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm GPT/ALT; 7: 500 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 30; 21: Khoảng đo: Từ ≤ 5‑ ≥700 U/L
3 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Albumin; 7: 300 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 22; 21: Khoảng đo Từ ≤ 2‑ ≥60 g/L
4 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm GOT/AST; 7: 500 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 30; 21: Khoảng đo Từ ≤5 ‑ ≥700 U/L
5 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp; 7: 350 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 8; 21: Khoảng đo Từ ≤ 1.4 - ≥ 236 μmol/L
6 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần; 7: 250 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 11; 21: Khoảng đo Từ ≤2.5 ‑ ≥ 650 μmol/L
7 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol; 7: 400 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 20; 21: Khoảng đo: Từ ≤0.1 ‑ ≥20.7 mmol/L
8 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm CRP; 7: 300 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Khoảng đo: Từ ≤ 0.6 ‑ ≥ 350 mg/L
9 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm CK; 7: 200 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 8; 21: Khoảng đo Từ ≤7 ‑ ≥2000 U/L
10 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm CK-MB; 7: 100 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại C; 14: Hộp; 15: 7; 21: Khoảng đo Từ ≤ 3‑ ≥2000 U/L
11 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Creatinine Jaffé; 7: 700 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 30; 21: Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương Từ ≤15‑ ≥2200 μmol/L Nước tiểu: Từ ≤375 ‑ ≥55000 μmol/L
12 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm GGT; 7: 400 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 2; 21: Khoảng đo Từ ≤3‑ ≥1200 U/L
13 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Glucose; 7: 800 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 25; 21: Khoảng đo Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy Từ ≤0.11‑ ≥41.6 mmol/L
14 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol; 7: 350 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 15; 21: Khoảng đo Từ ≤0.08 ‑ ≥3.88 mmol/L
15 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol; 7: 200 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 22; 21: Khoảng đo Từ ≤0.10 ‑ ≥14.2 mmol/L
16 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương; 7: 300 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 25; 21: Khoảng đo Từ ≤2.0 ‑ ≥120 g/L
17 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy; 7: 150 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Khoảng đo Từ ≤40 ‑ ≥2000 mg/L
18 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Transferrin; 7: 100 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Khoảng đo Từ ≤0.1 ‑ ≥5.2 g/L.
19 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid; 7: 250 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 30; 21: Khoảng đo Từ ≤0.1 ‑ ≥10.0 mmol/L
20 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Ure; 7: 500 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 35; 21: Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương: Từ ≤0.5 ‑ ≥40 mmol/L Nước tiểu: Từ ≤ 1 ‑ ≥2000 mmol/L
21 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Acid uric; 7: 400 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 5; 21: Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương: Từ ≤0.2 ‑ ≥25.0 mg/dL (≤11.9‑ ≥1487 μmol/L) Nước tiểu: Từ ≤2.2 ‑ ≥275 mg/dL (≤131‑ ≥16362 μmol/L)
22 |  |  |  | 4: Chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm điện giải; 7: 5 x 300 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 20; 21: chất pha loãng mẫu xét nghiệm điện giải natri, kali, clo
23 |  |  |  | 4: Dung dịch cung cấp một điện thế tham chiếu.cho xét nghiệm điện giải; 7: 5 x 300 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 10; 21: 1 mol/L kali chloride
24 |  |  |  | 4: Dung dịch kiểm soát điện thế điện cực; 7: 5 x 600 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 15; 21: Đệm HEPES: 10 mmol/L Triethanolamine: 7 mmol/L Natri chloride: 3.06 mmol/L Natri acetate: 1.45 mmol/L Kali chloride: 0.16 mmol/L Chất bảo quản
25 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa; 7: 12 x 3 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 4; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.
26 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CK-MB; 7: 3 x 1 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại C; 14: Hộp; 15: 6; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc CK‑MM người CK‑MB người, tái tổ hợp Thành phần không phản ứng: Chất ổn định
27 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol; 7: 3 x 1 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
28 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CRP; 7: 5 x 1 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 5; 21: Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc Ferritin người CRP người ASLO cừu Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
29 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức thấp; 7: 10 x 3 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: 120 mmol/L Na+ , 3 mmol/L K + , 80 mmol/L Cl
30 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức cao; 7: 10 x 3 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: 160 mmol/L Na+ , 7 mmol/L K + , 120 mmol/L Cl
31 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa ngưỡng bình thường; 7: 4 x 5 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại C; 14: Hộp; 15: 6; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.
32 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa ngưỡng bệnh lý.; 7: 4 x 5 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại C; 14: Hộp; 15: 6; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.
33 |  |  |  | 4: Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng; 7: 2 x 1.8 L; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 12; 21: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L, 4 %; chất tẩy
34 |  |  |  | 4: Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng; 7: 2 x 1.8 L; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 8; 21: Acid citric monohydrate: 310 mmol/L; đệm; chất tẩy
35 |  |  |  | 4: Dung dịch 1 rửa kim hút cho máy sinh hóa; 7: 12 x 59 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 3; 21: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L
36 |  |  |  | 4: Dung dịch 2 rửa kim hút cho máy sinh hóa; 7: 12 x 68 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 3; 21: Đệm; chất tẩy
37 |  |  |  | 4: Chất phụ gia buồng ủ sử dụng trong máy xét nghiệm sinh hóa; 7: 12 x 59 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 4; 21: Chất tẩy
38 |  |  |  | 4: Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng; 7: 66 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 8; 21: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy
39 |  |  |  | 4: Chất pha loãng mẫu xét nghiệm sinh hóa; 7: 50 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 10; 21: NaCl 9 %
40 |  |  |  | 4: Dung dịch bảo dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu; 7: 9 x 12 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 1; 21: Huyết thanh người đông khô không có phụ gia hóa học
41 |  |  |  | 4: Cóng ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng; 7: 24 cái; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 1; 21: Sử dụng cho các máy phân tích để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng.
42 |  |  |  | 4: Đèn halogen; 7: 1 cái; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Không; 14: Hộp; 15: 12; 21: Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy sinh hóa - 12V/50W
43 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Ca (Calci); 7: 300 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 8; 21: Khoảng đo Huyết thanh/huyết tương Từ ≤0.20 ‑ ≥5.0 mmol/L Nước tiểu Từ ≤0.20 ‑ ≥7.5 mmol/L
44 |  |  |  | 4: Điện cực xét nghiệm Clorid; 7: 1 cái; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 2; 21: Điện cực clo
45 |  |  |  | 4: Điện cực xét nghiệm Kali; 7: 1 cái; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 2; 21: Điện cực kali
46 |  |  |  | 4: Điện cực xét nghiệm Natri; 7: 1 cái; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 2; 21: Điện cực Natri
47 |  |  |  | 4: Điện cực tham chiếu xét nghiệm Natri, Kali, Clorid; 7: 1 cái; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại A; 14: Hộp; 15: 2; 21: Điện cực tham chiếu xét nghiệm Natri, Kali, Clorid
48 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin (microalbumin); 7: 5 x 1 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 3; 21: Thành phần phản ứng: Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc Albumin huyết thanh người α1‑Microglobulin nước tiểu người Immunoglobulin G huyết thanh người Protein toàn phần huyết thanh người/huyết thanh cừu Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
49 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Fe (Sắt); 7: 200 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 8; 21: Khoảng đo Từ ≤0.90 ‑ ≥179 μmol/L
50 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Ethanol; 7: 100 test; 10: ≥ 3 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 24; 21: Khoảng đo Huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Từ ≤2.20 ‑ ≥108 mmol/L (≤10.1‑ ≥498 mg/dL)
51 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 ngưỡng bình thường; 7: 5 x 4 ml; 10: ≥ 3 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản.
52 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2; 7: 2 x 4 ml; 10: ≥ 3 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản
53 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 ngưỡng bệnh lý.; 7: 5 x 4 ml; 10: ≥ 3 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản.
54 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Beta 2 Microglobulin; 7: 140 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Khoảng đo Từ ≤0.2 ‑ ≥8.0 mg/L (≤16.9‑ ≥678 nmol/L)
55 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Beta 2 Microglobulin; 7: 2 x 1 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 2; 21: Thành phần phản ứng: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích β2‑Microglobulin Nguồn gốc người Thành phần không phản ứng: 1.0 % albumin huyết thanh bò; 1.6 % NaN3
56 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Beta 2 Microglobulin; 7: 2 x 2 x 1 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 2; 21: Thành phần phản ứng: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc β2-Microglobulin người Thành phần không phản ứng: 1.0 % albumin huyết thanh bò Nồng độ I Nồng độ II 1.7 % NaN3 1.6 % NaN3
57 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm C3; 7: 100 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 4; 21: Khoảng đo: Từ ≤ 0.04 ‑ ≥5.0 g/L
58 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm C4; 7: 100 test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 4; 21: Khoảng đo Từ ≤ 0.02 ‑ ≥1.0 g/L .
59 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm ASO; 7: 150 Test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Khoảng đo: ≤20‑≥600 IU/mL
60 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm ASO; 7: 3 x 1 mL; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 2; 21: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích ASLO, nguồn gốc cừu Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
61 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm RF; 7: 100 Test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Khoảng đo: ≤10‑≥130 IU/mL
62 |  |  |  | 4: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm RF; 7: 5 x 1 mL; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 2; 21: Thành phần phản ứng: RF trong huyết thanh người Thành phần không phản ứng: Đệm HEPES, albumin huyết thanh bò, natri chloride, chất bảo quản
63 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm RF; 7: L1: 2 x 1 mL, L2: 2 x 1 mL; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 2; 21: Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: chất phân tích RF, nguồn gốc người Thành phần không phản ứng: Đệm HEPES, albumin huyết thanh bò, natri chloride, chất bảo quản
64 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Phospho vô cơ; 7: 250 Test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Khoảng đo trong Huyết thanh/huyết tương: ≤0.10‑≥6.46 mmol/L
65 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm ammonia; 7: 150 Test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 5; 21: Khoảng đo: ≤10‑≥1000 μmol/L
66 |  |  |  | 4: Thuốc thử xét nghiệm Mg (Magnesi); 7: 250 Test; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 5; 21: Khoảng đo trong huyết thanh/huyết tương: ≤0.10‑≥2.0 mmol/L
67 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Protein, Albumin ngưỡng bình thường; 7: 4 x 3 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 3; 21: Thành phần phản ứng: Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc Albumin huyết thanh người α1-Microglobulin nước tiểu người Immunoglobulin G huyết thanh người Protein toàn phần huyết thanh người/huyết thanh cừu Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
68 |  |  |  | 4: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Protein, Albumin ngưỡng bệnh lý.; 7: 4 x 3 ml; 10: ≥ 6 tháng kể từ ngày nhận hàng; 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 3; 21: Thành phần phản ứng: Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Nguồn gốc Albumin huyết thanh người α1-Microglobulin nước tiểu người Immunoglobulin A huyết thanh người Immunoglobulin G huyết thanh người Immunoglobulin M huyết thanh người Protein toàn phần huyết thanh người/huyết thanh cừu Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
Phụ lục 3: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN - GÓI THẦU HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO XÉT NGHIỆM SINH HÓA MÁU SỬ DỤNG TRÊN MÁY AU 5800 & AU 680
1 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Albumin; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 45000; 21: Hóa chất xét nghiệm albumin máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤15 – ≥59 g/L.
2 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Bilirubin Direct (Bilirubin trực tiếp/Bilirubin liên hợp); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 21000; 21: Hóa chất xét nghiệm BILIRUBIN trực tiếp máy AU 5800/ AU680. Khoảng đo: ≤0,68 – ≥171 μmol/L
3 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Bilirubin Total; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 21000; 21: Hóa chất xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần máy AU 5800/ AU680.khoảng đo≤ 0, 855 - ≥342 µmol/L
4 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Creatinine (Suy thận); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 180000; 21: Hóa chất xét nghiệm creatinin máy AU 5800/ AU680 . Khoảng đo : Huyết thanh/ huyết tương: ≤ 18 – ≥2.200 μmol/L.
5 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Cholesterol; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 90000; 21: Hóa chất xét nghiệm Cholesterol máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤0,5 – ≥18,0 mmol/L
6 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm CK-NAC (Enzyme chẩn đoán bệnh tim); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 14000; 21: Hóa chất xét nghiệm CK máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo:≤10 –≥ 2.000 U/L
7 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm GGT (men gan, mật); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 5200; 21: Hóa chất xét nghiệm GGT máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤5 - ≥800 U/L
8 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Glucose; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 180000; 21: Hóa chất xét nghiệm Glucose máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: Huyết thanh/ huyết tương: ≤ 0,6 – ≥27,75 mmol/L.
9 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm GOT/AST (men tế bào: gan, tim); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 180000; 21: Hóa chất xét nghiệm GOT/AST máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤6 –≥ 440 U/L.
10 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT (men gan); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 180000; 21: Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤8 – ≥ 440U/L.
11 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm HDL Cholesterol; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 40000; 21: Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤0,05 - ≥4,65 mmol/L.
12 |  |  |  | 4: Calib cho xét nghiệm HDL; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 36 ml; 21: Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol; trên máy AU680 và AU5800
13 |  |  |  | 4: QC cho xét nghiệm HDL/LDL; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 150 + 150 ml; 21: Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol; trên máy AU680 và AU5800
14 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm LDL Cholesterol; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 40000; 21: Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤0,26 - ≥10,3 mmol/L.
15 |  |  |  | 4: Calib cho xét nghiệm LDL; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: Hộp; 15: 5 Hộp; 21: Hóa chất Calib LDL-Cholesterol máy AU 5800/ AU680
16 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Total Protein (gồm: Albumin, Globulin và Fibrinogen); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 90000; 21: Hóa chất xét nghiệm Total Protein máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo:≤ 30–≥120 g/L.
17 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Triglycerides; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 90000; 21: Hóa chất xét nghiệm Triglycerid máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤0,1–≥11,3 mmol/L.
18 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Urea; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 180000; 21: Hóa chất xét nghiệm Urea máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: Huyết thanh, huyết tương: ≤0,8–≥50,0 mmol/L.
19 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Acid Uric; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 24000; 21: Hóa chất xét nghiệm Acid Uric máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: Huyết thanh, huyết tương: ≤89–≥1785 μmol/L.
20 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm α-Amylase; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 5000; 21: Hóa chất xét nghiệm α-Amylase máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: Huyết thanh/ huyết tương: ≤10 –≥ 2.000 U/L,
21 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm CK-MB; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 7000; 21: Hóa chất xét nghiệm CK-MB máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo:≤ 10 - ≥2000 U/L)
22 |  |  |  | 4: Calib cho xét nghiệm CK-MB; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 8 ml; 21: Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm CK-MB trên máy AU680 và AU5800
23 |  |  |  | 4: QC cho xét nghiệm CK-MB (Level 1); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 24 ml; 21: Chất kiểm chuẩn mức 1 dùng trong xét nghiệm CK-MB; Trên máy AU680 và AU5800
24 |  |  |  | 4: QC cho xét nghiệm CK-MB (Level 2); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 24 ml; 21: Chất kiểm chuẩn mức 2 dùng trong xét nghiệm CK-MB; Trên máy AU680 và AU5800
25 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm CALCIUM; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 24000; 21: Hóa chất xét nghiệm CALCIUM máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: Huyết thanh, huyết tương: ≤1 –≥ 5,0 mmol/L
26 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm ASO (anti-streptolysin O: chẩn đoán thấp tim, viêm cầu thận cấp và nhiễm liên cầu); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 2400; 21: Hóa chất xét nghiệm ASO máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤100 –≥ 400 IU/mL.
27 |  |  |  | 4: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 12000; 21: Hóa chất xét nghiệm Sắt máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤4.5 –≥ 179 μmol/L
28 |  |  |  | 4: Calib cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 225 ml; 21: Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Trên máy AU680 và AU5800
29 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Phosphorous; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 5200; 21: Hóa chất xét nghiệm Phosphorous máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo huyết thanh: :≤ 0,32 –≥ 6,4mmol/L.
30 |  |  |  | 4: QC cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy (mức 1); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 725 ml; 21: QC các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Trên máy AU680 và AU5800
31 |  |  |  | 4: QC cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy (mức 2); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 725 ml; 21: QC các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Trên máy AU680 và AU5800
32 |  |  |  | 4: Chất chuẩn điện giải mức giữa; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 240000 ml; 21: Chất hiệu chuẩn mức trung bình sử dụng cho xét nghiệm định lượng nồng độ Na+, K+ và Cl-; Trên máy AU680 và AU5800
33 |  |  |  | 4: Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 32000 ml; 21: Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng nồng độ Na+, K+ và Cl-; Trên máy AU680 và AU5800
34 |  |  |  | 4: Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm điện giải; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 2250 ml; 21: Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm điện giải Trên máy AU680 và AU5800
35 |  |  |  | 4: Chất chuẩn huyết thanh mức cao; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 1200 ml; 21: Chất hiệu chuẩn mức cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Trên máy AU680 và AU5800
36 |  |  |  | 4: Chất chuẩn huyết thanh mức thấp; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 1200 ml; 21: Chất hiệu chuẩn mức thấp được sử dụng cho xét nghiệm định lượng nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Trên máy AU680 và AU5800
37 |  |  |  | 4: Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 25000; 21: Hóa chất xét nghiệm CRP Latex máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤ 1–≥480 mg/L.
38 |  |  |  | 4: Hóa chất dùng cho xét nghiệm RF Latex; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 900; 21: Hóa chất xét nghiệm RF Latex máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤10–≥120 IU/mL
39 |  |  |  | 4: Calib cho xét nghiệm RF; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 20 ml; 21: Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm RF; Trên máy AU680 và AU5800
40 |  |  |  | 4: Calib cho các xét nghiệm Protein đặc biệt transferrin, anti streptolysin O; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 36 ml; 21: Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Trên máy AU680 và AU5800
41 |  |  |  | 4: QC cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục (mức 1); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 20 ml; 21: Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Trên máy AU680 và AU5800
42 |  |  |  | 4: QC cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục (mức 2); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 20 ml; 21: Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Trên máy AU680 và AU5800
43 |  |  |  | 4: QC cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục (mức 3); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 20 ml; 21: Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Trên máy AU680 và AU5800
44 |  |  |  | 4: Calib cho xét nghiệm CRP; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 60 ml; 21: Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP độ nhạy cao; Trên máy AU680 và AU5800
45 |  |  |  | 4: Hóa chất đệm điện giải; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 128000 ml; 21: Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Trên máy AU680 và AU5800
46 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm nồng độ cồn trong máu; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 1000; 21: Hóa chất xét nghiệm nồng độ cồn trong máu máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤8.11 mg/dL - ≥300 mg/dL.
47 |  |  |  | 4: Hóa chất calib xét nghiệm nồng độ cồn trong máu; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 50 ml; 21: Hóa chất calib xét nghiệm nồng độ cồn trong máu. Trên máy AU680 và AU5800
48 |  |  |  | 4: Hóa chất QC xét nghiệm nồng độ cồn trong máu (mức 1); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 60 ml; 21: Hóa chất QC xét nghiệm nồng độ cồn trong máu (mức 1)'Trên máy AU680 và AU5800
49 |  |  |  | 4: Hóa chất QC xét nghiệm nồng độ cồn trong máu (mức 2); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 60 ml; 21: Hóa chất QC xét nghiệm nồng độ cồn trong máu (mức 2) Trên máy AU680 và AU5800
50 |  |  |  | 4: Hóa chất dùng cho xét nghiệm magie; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 1600; 21: Hóa chất xét nghiệm Magie máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: Huyết thanh, huyết tương: ≤.0,2–≥2,87 mmol/L )
51 |  |  |  | 4: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Amoniac; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 800; 21: Hóa chất xét nghiệm Amoniac máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤4.1 - ≥1174 μmol/L
52 |  |  |  | 4: Hóa chất calib dùng cho xét nghiệm Amoniac; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 20 ml; 21: Hóa chất calib dùng cho xét nghiệm Amoniac Trên máy AU680 và AU5800
53 |  |  |  | 4: Hóa chất QC dùng cho xét nghiệm Amoniac; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: ml; 15: 40 ml; 21: Hóa chất QC dùng cho xét nghiệm Amoniac Trên máy AU680 và AU5800
54 |  |  |  | 4: Dung dịch rửa hệ thống; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: L; 15: 450 l; 21: Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Trên máy AU680 và AU5800
55 |  |  |  | 4: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Transferin; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 10: ≥ 1/2 Hạn sử dụng nhà sản xuất; 14: test; 15: 2000; 21: Hóa chất xét nghiệm Transferin máy AU 5800/ AU680 Khoảng đo: ≤0,75–≥7,5 g/L
56 |  |  |  | 4: Roller Tubing (2pcs/bag); 9: ISO 13485; CE; 14: túi; 15: 12; 21: Làm bằng cao su và nhựa, dài 10.5 cm máy AU680 và AU5800
57 |  |  |  | 4: SYRINGE S; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 14: cái; 15: 2; 21: Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại, dài 8.8 cm. Dùng để hút chính xác thể tích mẫu máy AU680 và AU5800
58 |  |  |  | 4: R Syringe; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 14: cái; 15: 2; 21: Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại, dài 9 cm. Dùng để hút chính xác thể hóa chất máy AU680 và AU5800
59 |  |  |  | 4: S PROBE; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 14: cái; 15: 2; 21: Được dùng để hút và nhả mẫu bệnh phẩm. Cấu tạo từ kim loại, phủ lớp chống dính, dài 19.5cm máy AU680 và AU5800
60 |  |  |  | 4: R PROBE; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 14: cái; 15: 2; 21: Làm từ kim loại, phủ lớp chống dính, dài 19.5cm máy AU680 và AU5800
61 |  |  |  | 4: Photometer Lamp (HG) DC 12V 20W; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 14: cái; 15: 5; 21: Bóng đèn Halogen, 12V, 20W
62 |  |  |  | 4: Halogen Lamp, DC12V 100W; 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 14: cái; 15: 5; 21: Nguồn sáng, 12 V, 100W
63 |  |  |  | 4: Điện cực Clo (Cl Electrode); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 14: cái; 15: 2; 21: điện cực clo, ' máy AU5800, AU 680 thay thế sau 40000 test hoặc 6 tháng
64 |  |  |  | 4: Điện cực Kali (K Electrode); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 14: cái; 15: 2; 21: điện cực Kali, máy AU5800, AU 680 thay thế sau 40000 test hoặc 6 tháng
65 |  |  |  | 4: Điện cực Natri (Na Electrode); 6: Mỹ, châu Âu, G7; 9: ISO 13485; CE; 14: cái; 15: 2; 21: Điện cực Natri, máy AU680 và AU5800 thay thế sau 40000 test hoặc 6 tháng
Phụ lục 4: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN - GÓI THẦU HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM KHÍ MÁU GEM 3500 (NĂM 2024 - 2025)
1 |  |  |  | 4: Cartridge đo các thông số: pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Glucose và Lactate; 7: 300 test/ hộp; 9: ISO 13485; 10: ≥ 6 tháng (kể từ ngày nhận hàng); 13: loại C; 14: Hộp; 15: 25; 21: Hộp Cartridge 300 test. Đo các thông số: pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Glucose và Lactate
2 |  |  |  | 4: Kim lấy máu có tráng heparin; 7: 50 cái/ hộp; 9: ISO 13485; 10: ≥12 tháng (kể từ ngày nhận hàng); 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 165; 21: Kim lấy máu động mạch tráng heparin, dung tích 1ml
3 |  |  |  | 4: Hóa chất chuẩn máy; 7: 10x3x2ml/ hộp; 9: ISO 13485; 10: ≥12 tháng (kể từ ngày nhận hàng); 13: Loại B; 14: Hộp; 15: 3; 21: Hóa chất chuẩn 3 mức: mức 1, mức 2, mức 3
Phụ lục 5: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN - GÓI THẦU HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM KHÍ MÁU RAPID POINT 500
1 |  |  |  | 4: Hoá chất chạy mẫu Full + CO-OX + Lactate 400 Test; 7: 400 Test/ Hộp; 9: ISO 13485; 10: ≥ 3 tháng (kể từ ngày nhận hàng); 13: Loại C; 14: Hộp; 15: 23; 21: Cartridge 400 Test. Đo lường các chỉ số pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và neonatal bilirubin.
2 |  |  |  | 4: Hóa chất rửa thải toàn bộ; 7: 4 Bộ/ Hộp; 9: ISO 13485; 10: ≥8 tháng (kể từ ngày nhận hàng); 13: Loại C; 14: Hộp; 15: 21; 21: Hóa chất rửa thải làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Thể tích 250 mL, thành phần gồm muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion.
3 |  |  |  | 4: Ống lấy máu có tráng heparin loại 2ml; 7: 100 Cái/ Hộp; 9: ISO 13485; 10: ≥24 tháng; 13: Loại A; 14: Cái; 15: 9500; 21: Nồng độ chuẩn bị: 50 IU/ ml máu Có tráng lithium heparin cân bằng canxi - Thể tích mẫu: 2ml;
4 |  |  |  | 4: Hóa chất kiểm chuẩn mức 1; 7: 30 Lọ/ Hộp; 9: ISO 13485; 10: ≥24 tháng; 13: Loại C; 14: Hộp; 15: 3; 21: Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống.
5 |  |  |  | 4: Hóa chất kiểm chuẩn mức 2; 7: 30 Lọ/ Hộp; 9: ISO 13485; 10: ≥24 tháng; 13: Loại C; 14: Hộp; 15: 3; 21: Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống.
6 |  |  |  | 4: Hóa chất kiểm chuẩn mức 3; 7: 30 Lọ/ Hộp; 9: ISO 13485; 10: ≥24 tháng; 13: Loại C; 14: Hộp; 15: 3; 21: Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống.
Hàng hóa: Hàng mới 100% nguyên quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn Hãnh sản xuất.
Thời gian giao hàng từ 2 đến 3 ngày từ khi nhận được dự trù gọi hàng
Địa điểm giao hàng tại kho VT-TBYT Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương
Phương thức thanh toán: Theo quy định hiện hành bên mua
Hinhg thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoạch chuyển khoản qua ngân hàng.
Thời hạn hiệu lực báo giá : 120 ngày kể từ ngày ký (Thời hạn thực hiện HĐ 12 tháng)
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị đã thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị hàng hóa hoặc toàn bộ thiết bị y tế, chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp khi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí nếu có cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị y tế đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam đã phân bỏ vào đơn giá của thiết bị y tế
`- Đối với đơn vị tính (Đề nghị các đơn vị báo giá quy đổi theo thông số kỹ thuật cơ bản của Bệnh viện) - Ưu tiên các hàng hóa có mã vạch chuẩn thuận tiện cho quản lý hóa chất sử dụng trên máy - Các đơn vị cung cấp hàng hóa sẵn sàng cung cấp hóa chất chạy thử, xác nhận phương pháp đo trên máy xét nghiệm của Bệnh viện
GIÁM ĐỐC